# УТВЕРЖДАЮ

Глава Тихорецкого городского

поселения Тихорецкого района

_____________С.В.Даниленко

«____»_____________2010 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Проектирование и строительство отпайки от ВЛ-10кВ «ТХ-105» по

ул. Донской в г.Тихорецке»

1. Наименование объекта.

«Проектирование и строительство отпайки от ВЛ-10кВ «ТХ-105» по ул. Донской в г.Тихорецке»

2. Географическое положение объекта.

Краснодарский край, г. Тихорецк.

3. Заказчик.

Администрация Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района

4. Список подключаемых потребителей и мощностей.

Нет.

5. Требования к проектировщику.

Допуск в СРО

6. Вид строительства.

Новое строительство.

7. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

Декабрь 2010 г.

8. Стадийность проектирования.

Рабочий проект. (При необходимости выдача проектной документации по этапам).

9. Условия ввода в эксплуатацию.

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. Потребность в инженерных изысканиях.

Требуются.

11. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

Обеспечение подключения потребителей мощностью 400 кВА, остальные технико-экономические показатели определяются по результатам проведения предпроектного обследования и выполнения рабочего проекта.

12. Требования к техническим решениям.

### Проектируемую КТПП подключить от ВЛ-10кВ «ТХ-105». Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ «ТХ-105» до ГКТП-10/0,4кВ. Точка подключения ближайшая опора ВЛ 10 кВ «ТХ-105». 12.1. Перед ГКТП установить анкерную опору с РЛНД-10. Район климатических условий уточнить при проектировании.

13.Особые условия строительства.

Нет.

14. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

В соответствии с нормативно-технической документацией.

15. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Не требуется .

16. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

В объеме действующей НТД.

17. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий

В соответствии с постановлением правительством РФ от 16.02.2008 г. №87

18. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Предусмотреть раздел предупреждения чрезвычайных ситуаций согласно постановлениям Правительства РФ.

19. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

Нет.

20. Требования к составу и оформлению проекта.

В соответствии с постановлением правительством РФ от 16.02.2008 г. №87

21. Состав демонстрационных материалов.

Нет.

22. Материалы, представляемые заказчиком.

Состав определить в договоре на выполнение ПИР.

23. Срок выдачи проекта.

Октябрь 2010 года.

24. Срок выдачи тендерной документации.

Не требуется.

25. Количество экземпляров ПСД.

На бумажном носителе – 4 экземпляра, в электронном виде – 1 экземпляр.

26. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

В объеме действующих требований НТД.

27. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

В соответствии с постановлением правительством РФ от 16.02.2008 г. №87. В ГЭСН. Копию сметных расчетов в электронном виде предоставить в формате программы «Грандсмета».

28. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

Проект предоставляется на рассмотрение, в течение 10 дней рассматривается, принимается после устранения всех отмеченных в ходе рассмотрения замечаний.

29. Особые условия.

Обеспечить прохождение вневедомственной экспертизы проекта. По требованию заказчика вносить необходимые дополнения и изменения в проект.

30. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

Действующие НТД.

31. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

ТУ «Ростехнадзора» (и всеми заинтересованными службами).

32.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию на проектирование.

Заключение о согласовании проекта.

Заказчик:

Глава Тихорецкого городского поселения

Тихорецкого района                                                              С.В.Даниленко

Исполнитель:

(наименование проектной организации

по результатам проведения открытого аукциона)

Заместитель главы Тихорецкого городского

поселения Тихорецкого района                                          А.А.Перепелин

«___»___________ 2010 г.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации Тихорецкого

городского поселения Тихорецкого района                               П.А.Попов

«___»___________ 2010 г.

Начальник управления архитектуры,

строительства и градостроительной

деятельности, главный архитектор

администрации Тихорецкого городского

поселения Тихорецкого района                                         М.А.Дементеева

«___»___________ 2010 г.