УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности главы

Тихорецкого городского поселения

________________А.А.Перепелин

«______»____________2010г.

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ №

Эксплуатационных расходов на техническое обслуживание 1 фонтана

(1 выезд)

Состав работ:

1. Перебазировка к месту работы

2. Демонтаж решеток и насоса

3. Чистка и промывка фильтра и приемной сетки заборника

4. Чистка дна приямка бассейна от осадка

5. Монтаж насоса и решеток

7. Техобслуживание и запуск насосного оборудования.

1. Заработная плата                                                                                                 968,65

Слесарь-ремонтник 5р– 50,93р/ч*1,4*4,5час.= 320,86

Слесарь по ремонту насосов – 50,93р/ч*1,4*4,5час.=320,86

Водитель ГАЗ – 3307 РВМ – 48,51р/ч*1,4*4,5час=305,61

48,51р/ч*0,1*4,5час=21,83

2. Отчисления от заработной платы                                                                       329,34

968,65*0,34=329,34

3. Амортизация автомобилей                                                                                   15,75

ГАЗ - 3307 – 3,5р/час*4,5ч=15,75

4. Ремонтный фонд                                                                                                    24,75

ГАЗ - 3307 – 5,5 р/час*4,5час=24,75

5. Расход топлива                                                                                                       67,68

ГАЗ - 3307 – 28,2л/100км*10км*24р=67,68

ИТОГО:                                                                                                                        1406,17

Общеэксплуатационные расходы – 23,4%                                                               329,04

ИТОГО:                                                                                                                        1735,21

Рентабельность – 15%                                                                                                260,28

ИТОГО:                                                                                                                        1995,49

НДС – 18%                                                                                                                   359,19

### ВСЕГО:                                                                                                                       2354,68

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности главы

Тихорецкого городского поселения

________________А.А.Перепелин

«______»____________2010г.

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ №

Эксплуатационных расходов за контролем уровня воды в фонтане

и доливка воды. (1 выезд)

Состав работ:

1. Перебазировка к месту работы и обратно

2. Визуальный контроль уровня воды в фонтане

3. Сбор  крупного мусора

4. Открытие крана, доливка воды

5. Закрытие крана

- Заработная плата                                                                                              35,65

Слесарь-ремонтник по подкачкам – 50,93р/час*1,4*0,5час.=35,65

- Отчисления от заработной платы                                                                   12,12

35,65*0,34=12,12

3. Расход топлива                                                                                                    13,68

5,7 л /100 км*10км.*24 руб.= 13,68

Итого:                                                                                                                       61,45

Общеэксплуатационные расходы – 23,4%                                                           14,38

Итого:                                                                                                                       75,83

Рентабельность – 15%                                                                                            11,37

Итого:                                                                                                                       87,20

НДС – 18%                                                                                                               15,70

Всего:                                                                                                                        102,90