# ПРОТОКОЛ № 337

заседания единой комиссии рассмотрения и оценки котировочных заявок

Дата создания: 13.09.2010                                                                                                                                    Дата размещения на официальном сайте:13.09.2010

| Заказчик | Администрация Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района, 352101, Краснодарский край ,Тихорецкий район, станица Фастовецкая, ул.Азина, 8, тел.8(86196)45-3-97. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Председатель:

| Дуплякина Я.А. | Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| Шогенцуков В.Р. | Главный специалист отдела муниципальных закупок администрации муниципального образования Тихорецкий район |
| --- | --- |
| Махнов М.В. | Ведущий специалист отдела муниципальных закупок администрации муниципального образования Тихорецкий район |
| Петряева Т.А. | Специалист I категории отдела муниципальных закупок администрации муниципального образования Тихорецкий район |
| Чернявская А.Б. | Специалист I категории отдела муниципальных закупок администрации муниципального образования Тихорецкий район |

# ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК (ИЗВЕЩЕНИЕ №: 337)

| Дата назначения: 31.08.2010 | Дата продления: | Дата закрытия: 10.09.2010 |
| --- | --- | --- |
| № позиции | Наименование товаров, работ, услуг | Описание товаров, работ, услуг | Ед.изм. | Кол-во | Макс.цена контракта |
| 1 | Приобретение котла стального водогрейного автоматизированного КСВ-0,63 Гн «ВК-31» или эквивалент | Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-0,63 Гн «ВК-31» номинальная теплопроизводитель, МВт0,63 Параметры воды: 1)рабочее давление, МПа, не более 0,6 2)Температура на входе ,не менее 60С 3)температура на выходе, не более 95С Минимальная температура уходящих газов,160С Топливо: природный газ ГОСТ 5542-87 Коэффициент избытка воздуха 1,08 Коэффициент полезного действия, не менее 92% Тип системы автоматики – электромеханическая Мощность электродвигателя- 1,5 кВт Тип вентилятора АИ-80 Габаритные размеры , длина не более 3100 мм ширина не более 1750 мм (ширина без газопровода) 810 мм Высота 1500мм Масса котла, не более 1400кг Срок службы, 10 лет. | шт | 1.00 | 350000.00 |

Срок поставки: В течении 15 дней с момента заключения муниципального контракта

Место поставки: Краснодарский край ,Тихорецкий район, станица Фастовецкая, ул.Азина, 8.

Условия поставки товара: Доставка транспортом продавца.

Срок и условия оплаты: Безналичный расчет. Оплата по факту поставки, в течение финансового года.

Источник финансирования – Бюджетные средства.

Максимальная цена контракта –  350000.00 руб.

Срок заключения контракта: может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Рассмотрела предложения поставщиков – участников запроса котировок:

| № п/п | Поставщик | Наименование товаров, работ, услуг | Описание предлагаемой продукции | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Цена контракта (руб.) | Дата и время внесения предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | ООО «Пласттехсервис» | Котел водогрейный автоматизированный КСВа-0,63 Гн «ВК-31» | Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-0,63 Гн «ВК-31» номинальная теплопроизводитель, МВт0,63 Параметры воды: 1)рабочее давление, МПа, не более 0,6 2)Температура на входе ,не менее 60С 3)температура на выходе, не более 95С Минимальная температура уходящих газов,160С Топливо: природный газ ГОСТ 5542-87 Коэффициент избытка воздуха 1,08 Коэффициент полезного действия, не менее 92% Тип системы автоматики – электромеханическая Мощность электродвигателя- 1,5 кВт Тип вентилятора АИ-80 Габаритные размеры , длина не более 3100 мм ширина не более 1750 мм (ширина без газопровода) 810 мм Высота 1500мм Масса котла, не более 1400кг Срок службы, 10 лет. | шт | 1.00 | 350001.00 | 350001.00 | 03.09.2010 09:05:00 |
| 1/2 | ООО «ТКС» | Поставка котла стального водогрейного автоматизированного КСВ-0,63 Гн «ВК-31» | Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВа-0,63 Гн «ВК-31» номинальная теплопроизводитель, МВт0,63 Параметры воды: 1)рабочее давление, МПа, не более 0,6 2)Температура на входе ,не менее 60С 3)температура на выходе, не более 95С Минимальная температура уходящих газов,160С Топливо: природный газ ГОСТ 5542-87 Коэффициент избытка воздуха 1,08 Коэффициент полезного действия, не менее 92% Тип системы автоматики – электромеханическая Мощность электродвигателя- 1,5 кВт Тип вентилятора АИ-80 Габаритные размеры , длина не более 3100 мм ширина не более 1750 мм (ширина без газопровода) 810 мм Высота 1500мм Масса котла, не более 1400кг Срок службы, 10 лет | шт | 1.00 | 349999.00 | 349999.00 | 03.09.2010 10:40:00 |

и РЕШИЛА:

определить победителем:

| № позиции | Поставщик | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ТКС» | шт | 1.00 | 349999.00 | 349999.00 |

Основания для определения победителя: 
 Победитель запроса котировок – ООО «ТКС» (ИНН 2354006571) основание: Победитель определен как соответствующий всем требованиям заказчика.

Участник размещения заказа, предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок – отсутствует.

Заявка  ООО «Пласттехсервис» отклонена,  т. к. превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, (п.3 ст.47  Федерального закона  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Подписи:

Председатель:

|  | Дуплякина Я.А. |
| --- | --- |
| (подпись) |  |

Члены комиссии:

|  | Шогенцуков В.Р. |
| --- | --- |
| (подпись) |  |
|  | Махнов М.В. |
| (подпись) |  |
|  | Петряева Т.А. |
| (подпись) |  |
|  | Чернявская А.Б. |
| (подпись) |  |

Представитель заказчика, подпись ___________________________________

Представитель уполномоченного органа, подпись ______________________