Приложение 1. Техническое задание к заявке №

| № п/н | Наименование услуги, характеристики, страна производитель | ед-ца изм. | кол-во | ГОСТы, ОСТы, ТУ (технические условия) | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система LG G 07 LHK или эквивалент | шт | 1 | Установка настенная, пульт дистанционного управления, возможность регулировки направления воздушного потока. Автоматический перезапуск. Режимы работы: основные режимы, охлаждение / обогрев. Гарантия 1 год. | Доставка к Заказчику и установка сплит-системы за счет Поставщика, в течение 7 дней со дня подписания контракта |

Руководитель                                          ____________________                    А.Ю.Важенин

(подпись)                                     (Ф.И.О)

Исполнитель                                         ____________________                      Г.К.Глушкова

(подпись)                                      (Ф.И.О)

М.П.