УТВЕРЖДАЮ

заведующая МДОУ №5

«Аленький цветочек»

_________    С.А. Власюк

«____» __________ 2010 г.

Дефектный акт

Комиссия в составе:

председателя комиссии директора муниципального учреждения системы образования «Центра снабжения и ремонта» А.Н. Мирошниковой

членов комиссии: заместителя директора муниципального учреждения системы образования «Центра снабжения и ремонта» Е.С. Николаева, заместителя заведующей по АХР МДОУ №5 «Аленький цветочек»  Л.Н. Ерошкиной, председателя профкома МДОУ №5 «Аленький цветочек» М.С. Трубицыной произведен осмотр технического состояния  межкомнатных дверей. Двери не соответствуют нормативным требованиям СаНПин.

Выводы комиссии:  двери необходимо заменить и при этом выполнить следующие виды работ:

| № п/п | Наименование | ед. измерения | Количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка дверей с луткой 0,85 *1,96 | шт. | 27 |  |
| 2 | Установка дверей глухих ламинированных 0,80 *2 (межкомнатные) | шт. | 17 |  |
| 3 | Установка дверей глухих ламинированных 0,60* 2 (межкомнатные) | шт. | 2 |  |
| 4 | Установка дверей остекленных ламинированных 0,80 *2 (межкомнатные) | шт. | 8 |  |
| 5 | Ремонт откосов | м2 | 25,9 |  |

А.Н. Мирошникова

Е.С. Николаев

Л.Н. Ерошкина

М.С. Трубицина