## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ДЕФЕКНЫЙ АКТ
На Установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
в МОУ ООШ №42 х.Привольный Тихорецкого района
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Основное здание, библиотека, сараи
1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1
2 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания,БРП12/4 | шт. | 1
3 | Устройства ультразвуковые блок питания и контроля, АКБ | шт. | 3
4 | Звонок, ССУ,Иволга | шт. | 5
5 | Табло сигнальное студийное или коридорное ,Соната | шт. | 2
6 | Транспарант световой (табло), Выход | шт. | 5
7 | Извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении, ДИП-141 | шт. | 39
8 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, ИП103 | шт. | 9
9 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении,ИПР-3СУм | шт. | 5
10 | Реле "Нота" | шт. | 1
11 | Приборы приемно-контрольные сигнальные Альтоника | шт. | 1
12 | Кабель канал монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.45
13 | Провод в кабель канале, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.55
14 | Гофра, подвешиваемая на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.74
15 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0.74
16 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой ,КРН,КРТП | коробка | 3
17 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 1
18 | Боксы для автоматов, масса , кг, до: 6 | шт. | 1
19 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич | 100 отверстий | 0.1
Раздел 2. Материалы и оборудование
21 | Прибор "Гранд-Магистр-6" | шт | 1
22 | Соната | шт | 2
23 | Коробки КРН | шт | 2
24 | Коробки КРТП | шт | 1
25 | Источник электропитания БИРП12/4 | шт | 1
26 | Аккумулятор АКБ | шт | 3
27 | Приемник "Альтоника" | шт | 1
28 | Светосигнальное устройство (ССУ)"Элекор" | шт | 2
29 | Звуковой оповещатель Иволга | шт | 3
30 | Оповещатель пожарный световой "Выход" | шт | 5
31 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | шт | 5
32 | UNIFIX 3мм | уп | 6
33 | Y.Y. MHT 200-S-YT200х4,8 стяжка для кабеля с отверстием под саморез (100 шт.) | уп. | 5
34 | ШВВП 2х0.75 кабель | м | 5
35 | КСВВнг LS 2х0,5 кабель | м | 95
36 | КабельКПСЭнг F RLS 2*0.8(аналог) | м | 9
37 | КабельКПСЭнг F RLS 4*0.5(аналог) | м | 4
38 | Кабель КСПВ8*0,5 | м | 74
39 | Кабель-канал 20х10 | м | 45
40 | Выключатель автоматический с боксом | шт | 1
41 | Реле "Нота" | шт | 1
42 | Извещатель дымовой ДИП141 | шт | 39
44 | Извещатель ИП-103 5/4 | шт | 9
45 | Клемники | шт | 39
46 | Гофрированный шланг | м | 50
47 | Анкеры | шт | 2
48 | Талрепы | шт | 2
49 | Трос | м | 50
Раздел 3. Пусконаладочные работы
50 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: с количеством каналов 2 | система | 1
Раздел 4. Монтажные работы.Здание начальных классов
51 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - Магистр-8 | шт. | 1
52 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания,БРП12/4 | шт. | 1
53 | Устройства ультразвуковые блок питания и контроля, АКБ | шт. | 3
54 | Устройства промежуточные на количество лучей, Альтоника,передатчик | шт. | 1
55 | Звонок, ССУ, | шт. | 1
56 | Табло сигнальное студийное или коридорное ,Соната | шт. | 3
57 | Транспарант световой (табло), Выход | шт. | 3
58 | Извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении, ДИП-141 | шт. | 54
59 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, ИП103 | шт. | 6
60 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении,ИПР-3СУм | шт. | 3
61 | Реле "Нота" | шт. | 1
62 | Кабель канал монтажный длиной 2 м | 100 м | 1
63 | Провод в кабель канале, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1.22
65 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 1
66 | Боксы для автоматов, масса , кг, до: 6 | шт. | 1
67 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич | 100 отверстий | 0.1
Раздел 5. Материалы неучтенные в цене монтажа.Здание начальных классов
68 | Прибор "Гранд-Магистр-8" | шт | 1
69 | Соната | шт | 3
70 | Передатчик "Альтоника" | шт | 1
71 | Источник электропитания БИРП12/4 | шт | 1
72 | Аккумулятор АКБ | шт | 3
73 | Светосигнальное устройство (ССУ)"Элекор" | шт | 1
74 | Оповещатель пожарный световой "Выход" | шт | 3
75 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | шт | 3
76 | UNIFIX 3мм | уп | 2
77 | Y.Y. MHT 200-S-YT200х4,8 стяжка для кабеля с отверстием под саморез (100 шт.) | уп. | 1
78 | ШВВП 2х0.75 кабель | м | 5
79 | КСВВнг LS 2х0,5 кабель | м | 95
80 | КабельКПСЭнг F RLS 2*0.8(аналог) | м | 17
81 | КабельКПСЭнг F RLS 4*0.5(аналог) | м | 5
82 | Кабель-канал 20х10 | м | 100
83 | Выключатель автоматический с боксом | шт | 1
84 | Реле "Нота" | шт | 1
85 | Извещатель дымовой ДИП141 | шт | 54
86 | Извещатель ИП-103 5/4 | шт | 6
87 | Клемники | шт | 54
88 | Анкеры | шт | 2
89 | Талрепы | шт | 2
Раздел 6. Пусконаладочные работы.Здание начальных классов
90 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: с количеством каналов 2 | система | 1
|  | Составил | Гл.инженер ООО"Импульс"
В.А.Зобнин
Согласовано